产品分析证书

Certificate of Analysis

产品信息(Product Information)

-----------------------------------------

产品编号（CAT No.）: N1216

中文名称：二氢辣椒碱

English Name：Dihydrocapsaicin

CAS No.: 19408-84-5

分子式 (M. F.):C18H29NO3

分子量 (M. W.): 307.43

批号 (Batch No.): 1211121601

检测项目及结果（Specificatios&results）

--------------------------------------------

| 检验项目( Test Item） | 检验规格（ Specifications） | 检验结果（ Results） |
| --- | --- | --- |
| 外观 Appearance | Powder | Powder |
| 纯度 Purity | ≥98.0% by HPLC | Conforms |
| 质谱 Mass | Comply with the structure | Conforms |
| 核磁 NMR | Comply with the structure | Conforms |
| 有效期Retest date | Six to twelve months |  |

贮存条件（ Storage）:Avoid light, keep package airproofed. <-40℃ when not in use for a long time.（密封避光保存，置于阴凉干燥处，长期不使用最好放置于-40℃以下环境中）

温馨提示（Reminder）:The sample solutions should be prepared immediately before use.(请现配现用)

QC:    Jinhui Yang                                                                          QA:  Li

产品售后 (After-sale service): In case of quality issue, please contact us within 15 days after receipt of the product. (若对于我们的产品质量有任何疑问，请于收到货后 15 天内联系我们）

HPLC Chromatogram

检测方法（Test Method）

------------------------------

色谱柱（Column）：Hypersil ODS-2 250*4.6mm 5μm

流动相（Mobile phase):甲醇:水=65：35（Methanol：Purified water=:65:35）

检测波长（Detection mode）：280nm

柱温（Column temperature）：30℃